Diák feladatleírás
Cím: EMBERTPRÓBÁLÓ IDŐK

Részvétel egy laboratóriumi ellenőrző tesztvizsgálatban

(TESTING TIMES: Taking part in a laboratory proficiency test)
Képzeld el, hogy egy analitikai laboratórium vezetője vagy! Hogyan tudnád meggyőzni a lehetséges ügyfeleket arról, hogy pont a te laboroddal kössenek szerződést egy elvégzendő munkára? Biztos sok laboratórium közül választhatnak. Először akkreditáltatnod kell a laborodat egy hivatalosan elismert referencia laborral rendelkező szervezettel, mint a UKAS (the United Kingdom Accreditation Service). Ez annak bebizonyítását jelenti, hogy megfelelő képzettségű személyi állománnyal és a célnak megfelelő felszereltséggel rendelkezel. De lehet, hogy ez nem elég. Valószínűleg sok akkreditált laboratórium létezik. Szóval mi mást tehetnél még? Számos labor vesz részt laboratóriumi ellenőrző teszten.

A következő webcímen többet is olvashatsz erről: http://www.vam.org.uk/proficiencytesting/proficiency.asp
Rövid összefoglaló
Egy analitikai csoport tagja vagy egy olyan laboratóriumban, amely gyógyszeripari termékek rutin elemzését végzi. A laboratórium már akkreditáltatva van, de egy laboratóriumi ellenőrző teszten való részvétellel akarja növelni az elismertségét. A labor egy bizonyos számú mintát fog kapni elemzésre. A csoportnak el kell végeznie az elemzésüket, és össze kell vetnie azokat a minták tényleges összetételével.
Elvégzendő vizsgálatok
Tervezés
Egy kis csoportban fogsz dolgozni.

A csoport gyógyszerhatóanyag mintákat fog kapni elemzésre a következő lista alapján (hogy hány mintát, az a csoportlétszámtól függ):

· „A” minta: ibuprofent tartalmaz

· „B” minta: aszpirint tartalmaz

· „C” minta: kalcium-karbonátot tartalmaz

· „D” minta: vas(II)-szulfátot tartalmaz

· „E” minta: paracetamolt tartalmaz.

Minden egyes mintát legalább két különböző analitikusnak kell elemeznie. Szerezzétek be azon szabványvizsgálatok leírásait, amiket használnotok kell majd hozzá! Olvassátok el nagyon figyelmesen és döntsétek el, hogy a csoport egyes tagjai mely analízist vagy analíziseket fogják elvégezni!
Gyakorlati feladatok
A tanárotok megmondja majd nektek, hogy mikor kell elvégeznetek a laboratóriumi ellenőrző tesztet. A mérőhely elrendezését nektek kell kialakítani. Gyűjtsétek össze a szükséges felszerelést, oldatokat és vegyszereket és rendezzétek el ezeket úgy, hogy dolgozni tudjatok velük! Ne felejtkezzetek el arról sem, hogy a munka megkezdése előtt kockázatbecslést kell végezni!

Ha még soha nem végeztél ún. „visszatitrálást”, akkor a következő definíció a segítségedre lehet ebben: A visszatitrálás arra használható, hogy meghatározzuk valamely „A”-val jelölt anyag hatóanyagtartalmát (koncentrációját). „A” anyagból egy adott térfogatot mérünk be és azt fölöslegben lévő, ismert térfogatú és koncentrációjú „B”-vel jelölt anyagot tartalmazó oldattal reagáltatjuk. Az elreagálatlan „B” mennyiségét úgy határozzuk meg, hogy „C”-vel jelölt, ismert koncentrációjú mérőoldattal titráljuk. A reagálatlan „B” anyag mennyiségének ismeretében az „A” anyag eredeti mennyisége kiszámítható.
Feljegyzendő adatok és kitöltendő adatlapok
Minden egyes analízishez amiért felelős vagy kapni fogsz egy „Elemzési adatok űrlap”-ot. Minden csoporttag fog kapni egy „Összefoglaló űrlap”-ot is, amire a csoport által végzett összes elemzés eredményét rá kell vezetni. Töltsd ki és add be mindkét fajta űrlapot! Mielőtt hozzáfognál, ellenőrizd, hogy a megfelelő szabványvizsgálat leírások és kitöltendő űrlapok vannak-e nálad!
Ha a csoport az összes elemzést elvégezte, akkor kapnak majd egy „Minták összetétele űrlap”-ot is.

Ötletek az információkereséséhez
Vagy megkapod készen a szabványvizsgálatok leírásait, vagy arra kérnek, hogy keresd meg ezeket saját magad. Arra az esetre, ha neked kell őket megkeresni, itt feltüntetünk két lehetőséget:
· Látogass el a következő weboldalra: http://standardbase.vapronet.nl/ és kattints a „View or conduct a StandardBase procedure” linkre! Használd az analizálandó anyagok neveit kulcsszavakként a kereséshez!

· Látogass el a következő weboldalra: http://www.chemsoc.org/networks/learnnet/standprocgcse.htm és keresd meg a listában a szükséges fájlokat!

Lehetséges, hogy a tanárodtól más ötleteket is kapsz majd.

Eljárások
A vizsgálatra kapott minták függvényében a csoportnak a következő szabványvizsgálat-listából kell választania az egyes hatóanag meghatározásokhoz:

· ibuprofen meghatározás sav-bázis titrálással

· aszpirin meghatározás sav-bázis titrálással

· kalcium-karbonát meghatározás komplexometriás titrálással

· vas(II)-szulfát (ferro-szulfát) meghatározás redox titrálással

· paracetamol meghatározás redox titrálással.

Bármely gyakorlati feladat végrehajtása előtt kockázatbecslést kell végezni.
Mérési eredményeid

Jegyezd fel az eredményeket és a következtetéseidet az:

· „Elemzési adatok űrlap”-ra

· „Összefoglaló űrlap”-ra.

A csoportod szakértelmét (professzionalizmusát) a tanárod fogja értékelni. Ne felejtsd el, hogy egy laboratóriumi ellenőrző tesztvizsgálat során nem az egyéni teljesítményeket értékelik, hanem az egész csoport munkáját!

A tanárod ismeri a minták összetételét, és a mérések elvégzése után meg fogjátok kapni a „Minták összetétele űrlap”-ot. Minden gyógyszerhatóanyag esetében elemeztek egy bizonyos számú mintát és a vizsgálataid eredményét egy, az alábbihoz hasonló táblázatban kell összegezned (ld. „Összefoglaló űrlap”):
	Tisztaság: tömeg %
(a gyógyszerhatóanyag grammjainak száma 100 g mintában)
	A minta tényleges összetétele
(g/100 g)
	Az elemzés eredményének összevetése a tényleges értékkel

	Analitikus neve:

Tisztaság

(g/100 g):


	Analitikus neve:

Tisztaság
(g/100 g):


	Analitikus neve:

Tisztaság

(g/100 g):


	
	


1. Jegyezzétek minden minta tisztaságát a vizsgált gyógyszerhatóanyag tartalomra nézve úgy, hogy felírjátok az analitikus nevét és a számított tisztaságot.
2. Írjátok fel a minta tényleges tisztaságát (a tanárotok meg fogja mondani, hogy hogyan lehet ezt megtalálni a „Minták összetétele űrlap”-on. Ez az összetétel megmutatja a valós tisztaságot.

3. Számítsátok ki minden egyes minta esetében az általatok kapott érték és a valós érték közötti százalékos különbséget. Ez pozitív érték, ha az általatok mért érték túl magas, vagy negatív érték, ha a ti értéketek túl alacsony.

4. Ahhoz, hogy a laboratóriumi ellenőrző tesztvizsgálaton megfeleljen a csoportod, a vizsgálataitok eredményeinek egy bizonyos százaléknyi hibahatáron belül kell lennie. A tanárotok meg fogja mondani nektek, hogy mekkora ez az érték.

Önellenőrző feladatok diákoknak

Ez a feladatcsoport arról szólt, hogyan kell alkalmazni a természettudományos ismereteket és a csapatmunkát a problémamegoldás során. Ismertesd 50-100 szóban, hogy

· milyen természettudományos készségeket és ismereteket használtál, és milyen hatékonyan alkalmaztad ezeket!

· hogyan tudtak a csoportod tagjai csapatmunkában együtt dolgozni és írj példákat is arra, hogy hogyan segítetted a többieket csoportban, vagy hogy segítettek ők téged! Mi a csapatmunka előnye?
LABORATÓRIUMI ELLENŐRZŐ TESZTVIZSGÁLAT: Elemzési adatok űrlap

LABORATÓRIUMI ELLENŐRZŐ TESZTVIZSGÁLAT: Összefoglaló űrlap

	Gyógyszeripari

hatóanyag
	Tisztaság: tömegszázalék

(gramm gyógyszeripari hatóanyag 100 g mintában)
	A minta tényleges összetétele (g / 100 g)
	Az elemzési eredmény összevetése a tényleges értékkel

	
	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):

	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):
	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):
	
	

	
	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):

	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):
	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):
	
	

	
	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):

	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):
	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):
	
	

	
	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):

	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):
	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):
	
	

	
	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):

	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):
	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):
	
	

	
	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):

	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):
	Analitikus neve:

Tisztaság (g / 100 g):
	
	








Gyógyszeripari hatóanyag: ______________________________________





___________________titrálása _________________________-val





				1	2	3	4


1st büretta leolvasás / cm3


2nd büretta leolvasás / cm3


Különbség (fogyás) / cm3





Számítások:








Gyógyszeripari hatóanyag: ______________________________________





___________________titrálása _________________________-val





				1	2	3	4


1st büretta leolvasás / cm3


2nd büretta leolvasás / cm3


Különbség (fogyás) / cm3





Számítások:
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