Title: MOHAGYILKOSSÁG: Mohaölőszer vastartalmának meghatározása

(Eredeti cím: MOSS MURDER: Determining the amount of iron in moss killers

1. A kalibrációs egyenes egyenlete: Y = 2090,2X + 0,00367 (mol/dm3). 

Y mintaoldat koncentrációja 1,024x10-4 mol/dm3. A vasoldat abszorbanciája:
a. 0,157
b. 0,0318
c. 0,218
d. 3,18
2.
Az atomabszorpciós spektroszkópiához szükséges:
a. Deutériumlámpa 

b. Nem kell lámpa 

c. Wolfram-karbid lámpa

d. Vájtkatódos lámpa 

3. Melyik tényező nem hat az abszorbanciára az atomabszorpciós spekrofotometria esetében?
a. Az oldat mátrix (közeg)
b. A láng hőmérséklete

c. A hullámhossz

d. A szoba hőmérséklete
4. A vas(II) kálium-permanganáttal történő potenciometrikus titrálásánál 

az ekvivalenciapontban, pH = 0-nál a potenciál értéke (V-ban):

(E0(MnO4-/Mn2+, H3O+) = 1,55 V és E0(Fe3+/Fe2+) = 0,82 V)

a.  1,140

b. 0,770

c. 1,428

d. 1,550

5. A vas(II) ion permanganáttal való potenciometreikus titrálása során 455,0 mg Mohr-sóhoz (Fe(NH4)2(SO4)2.6 H2O)............. cm3, c(KMnO4) = 0,02110 mol/dm3 koncentrációjú KMnO4 szükséges:

a.
55,00

b. 
23,86

c. 
11,00

d. 
19,08
