Tesztfeladatok
Cím: EGÉSZSÉGES NÖVÉNYEK

Műtrágyák és talaj káliumtartalmának meghatározása

(HEALTHY PLANTS

Determining the potassium content of fertilisers and soil)

1.) Az alkáli- ill. alkáliföldfémek melyik tulajdonságán alapul a lángfotometriás meghatározásuk lehetősége?

a.) Standard potenciáljuk pozitív érték


b.) Jellemző színűre festik a lángot


c.) Erős komplexeket képeznek
2.) A felsorolt elemek közül válaszd ki az alkáli- és az alkáliföldfémekhez tartozó makro elemeket! N, O, S, P, K, Ca, Mg, B, C, Fe, Cu.
3.) Mit jelent a minimumtörvény a növények tápanyag ellátására vonatkozóan?

(A minimum törvény azt jelenti, hogy a növények fejlődését az igényükhöz képest, a legkisebb mennyiségben jelenlévő tápelem mennyisége határozza meg.)
4.) Írd a képletüket növekvő K-tartalom (tömeg%) szerint helyes sorrendbe, a következő sóknak: KNO3, KCl, K2SO4! (Helyes válasz KNO3 < K2SO4 < KCl)

……..<………..<…….

5.) Számítsd ki, hogy mennyi KCl-t kell bemérni 500 cm3 0,01mol/dm3 KCl-oldat készítéséhez? (Bemérés:0,37275g)
6.) Miért célszerű hosszabb távú munka idejére tartósítani a talajkivonatot? (A baktériumok tevékenysége miatt a szűrlet fizikai és kémiai tulajdonsági is megváltozhatnak. Így pl. az egyébként tiszta szűrlet zavarossá, kellemetlen szagúvá válhat. A kémiai összetétel megváltozhat, pl. erjedés, rothadás miatt, a pH eltolódhat.)

7.) Mi a kombinált üvegelektród? (Egy összehasonlító elektróddal egybeépített üvegelektród.)

8.) Milyen karbantartást igényel az üvegelektród? (Az üvegelektródot óvni kell a kiszáradástól, desztillált vízbe állítva kell tárolni. Feltöltését 1 mol/dm3 koncentrációjú KCl oldattal szokás végezni, és a hosszabb idejű tárolás alatt is ilyen oldatban célszerű eltartani. Regenerálás céljából 0,1 mol/dm3 koncentrációjú HCl oldatban majd ezután desztillált vízben kell áztatni 24 órán keresztül.)

9.) Az EDTA elnevezés az etiléndiamin- tetraecetsav –dinátrium-sójának rövidítése. Írd fel a vegyület képletét!
[A helyes képlet: (NaOOC-CH2)2N-CH2-CH2 -N(CH2 -COONa)2]
10.) A Ca2+ és Mg2+ komplexometriás meghatározása során, tudjuk-e önállóan mérni a Mg2+ ionok mennyiségét?

(Így Ca2+ és Mg2+ionokat együttesen mérjük, és a Mg2+ ionok mennyiségére közvetve, a Ca2+ ionok mennyiségének ismerete alapján következtetünk.)
11.) Az argentometriás titrálásnál K2CrO4 indikátort használunk. Írd fel az ezüst ionok reakcióját a kromát ionokkal!
2Ag+ + CrO42- = Ag2CrO4
12.) Értelmezd az indikátor működését a belőle keletkező Ag2CrO4 és az AgCl oldhatósága alapján!
(Először a kevésbé jól oldódó AgCl csapadék válik le, és csak miután elfogytak a Cl- ionok, tudnak leválni a CrO42 ionok színes Ag2CrO4 csapadék formájában, jelezve ezzel az oldatba került kis mennyiségű Ag+ ion felesleget.)
A válaszokat pirossal írtuk a szövegbe.

